***Załącznik nr 5 do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

# Głowica kardiologiczna, sektorowa do aparatu ultrasonograficznego firmy SAMSUNG, model HS40 wraz z oprogramowaniem – rozbudowa posiadanego aparatu – 1 sztuka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Producent SAMSUNG | TAK |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | TAK |  |
| 3 | Głowica sektorowa | TAK |  |
| 4 | Model PE 2-4 | TAK |  |
| 5 | Moduł Dopplera Ciągłego CW | TAK |  |
| 6 | Pakiet obliczeń kardiologicznych | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 8 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |
| 9 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju | TAK |  |
| 10 | Do urządzenia Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport techniczny | TAK |  |
| 11 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dokumenty w języku polskim tj. instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, instrukcję konserwacji i czyszczenia | TAK |  |
| 12 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych CE | TAK |  |
| 13 | Wykonawca przy dostawie urządzenia musi przekazać dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczonego sprzętu | TAK |  |

**Głowica kompatybilna z aparatem ultrasonograficznym firmy SAMSUNG, model HS40.**