***Załącznik nr 6 do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

# Lampa zabiegowa bezcieniowa sufitowa – 1 sztuka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | TAK |  |
| 5 | Stosowana jako oświetlenie zabiegowe w gabinecie zabiegowym | TAK |  |
| 6 | Lampa zabiegowa sufitowa | TAK |  |
| 7 | Jedna głowica świetlna bezcieniowa | TAK |  |
| 8 | Siedem punktów świetlnych LED | TAK |  |
| 9 | Natężenie światła z odległości 1 m – 35.000 lx | TAK |  |
| 10 | Natężenie światła z odległości 0,8 m – 48.000 lx | TAK |  |
| 11 | Wielkość plamy świetlnej z odległości 1 m – 180 mm | TAK |  |
| 12 | Wielkość plamy świetlnej z odległości 0,8 m – 140 mm | TAK |  |
| 13 | Źródła światła – żarówki LED | TAK |  |
| 14 | Temperatura barwowa światła 4700K ± 500K | TAK |  |
| 15 | Wskaźnik oddawania barw Ra 93 | TAK |  |
| 16 | Średnia żywotność źródeł światła 35.000 h | TAK |  |
| 17 | Dwuramienny wysięgnik z przegubem | TAK |  |
| 18 | Długość ramienia 140 cm | TAK |  |
| 19 | Długość uchwytu sufitowego dostosowana do wysokości pomieszczenia (wysokość pomieszczenia 286 m) | TAK |  |
| 20 | I klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | TAK |  |
| 21 | Zasilanie AC / 230V / 50Hz | TAK |  |
| 22 | Moc pobierania 14 VA | TAK |  |
| 23 | Okres gwarancji minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 24 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |
| 25 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju | TAK |  |
| 26 | Do urządzenia Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport techniczny | TAK |  |
| 27 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dokumenty w języku polskim tj. instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, instrukcję konserwacji i czyszczenia | TAK |  |
| 28 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych CE | TAK |  |
| 29 | Wykonawca przy dostawie urządzenia musi przekazać dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczonego sprzętu | TAK |  |