***Załącznik nr 3 do SWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

# Komora hiperbaryczna – 1 sztuka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Producent  | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji  | podać |  |
| 4 | Nazwa urządzenia, model | podać  |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe  | TAK  |  |
| 6 | Komora hiperbaryczna jednoosobowa miękka, przeznaczona dla celów terapeutycznych, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi | TAK |  |
| 7 | Komora cylindryczna umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu w pozycji leżącej | TAK |  |
| 8 | Komora hiperbaryczna wypełniana czystym tlenem | TAK |  |
| 9 | Ciśnienie max. 1,5 ATA | TAK, podać |  |
| 10 | Moc min. 480W – kompresor powietrza i koncentrator tleny, min. 220 W – system chłodzenia | TAK, podać |  |
| 11 | Napięcie min. 220V | TAK, podać |  |
| 12 | Przepływ powietrza min. 82 L/min | TAK, podać |  |
| 13 | Przepływ tlenu 0-5 L/min z możliwością regulacji lub 10 L+/min | TAK, podać |  |
| 14 | Wydajność systemu chłodzenia min. 150 L/min | TAK, podać |  |
| 15 | Cichy i bezolejowy typ urządzenia | TAK |  |
| 16 | Okres gwarancji minimum 12 m-cy | TAK, podać |  |
| 17 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |
| 18 | Okres gwarancji na całość urządzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji | TAK |  |
| 19 | Do urządzenia Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport techniczny | TAK |  |
| 20 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dokumenty w języku polskim tj. instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, instrukcję konserwacji i czyszczenia | TAK |  |
| 21 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych CE | TAK |  |
| 13 | Wykonawca przy dostawie urządzenia musi przekazać dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczonego sprzętu | TAK |  |